Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Государственное унитарное предприятие Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГУП МО «НИиПИ градостроительства»)

____________________________________________________________________       129110, Москва,  ул. Гиляровского, д.47, стр.3,  тел: (495) 681-88-18,  факс: (495) 681-20-56, e-mail: nipi@moar.ru

Комплексная мастерская генерального плана                                              Договор  № 16-2008

Московской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

городского округа Электрогорск  Московской области

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик:  ГП МО «АПУ Московской области»

Генеральный директор						С.Г. Елизаров

Главный архитектор						О.В. Малинова

Главный инженер						            Н.А. Рябиков

Руководитель КМГПМО			                                    И.М.Дуванова

Нач. отдела ОГП, ГАП	                                                            Н.Л. Захарова

2011

Взамен. инв.№

Подпись и дата

Архив. № подл

СОДЕРЖАНИЕ

стр

Генеральный план городского

округа  Электрогорск. ……………………………………………………………….3

- Введение. Изменения в пространственной организации территории

городского округа Электрогорск……………………………………………………….8

2.  Цели и задачи территориального планирования

городского округа Электрогорск………………. ……………………………….12

3.  Перечень мероприятий по территориальному планированию

развития городского округа    Электрогорск….………………………………13

3.1. Общие положения по территориальному планированию……………………………13

3.2. Планируемое функциональное зонирование территории……………………………16

3.2.1.Планируемое развитие жилых зон.......................................................................  17

3.2.2.Планируемое развитие общественно-деловых зон ……………………………..19

3.2.3.Планируемое развитие производственных и коммунально-складских зон….. .21

3.2.4.Планируемое развитие зон рекреационного назначения……………………… .22

3.2.5 Планируемое развитие иных зон………………………………………………….25

3.3. Объекты капитального строительства, необходимые для осуществления

полномочий органов местного самоуправления ……………………………………..27

3.4. Сохранение объектов культурного наследия……………..…………………………..31

3.5. Зоны с особыми условиями использования территории……………………………..32

3.6. Мероприятия по охране окружающей среды………………………………………….33

3.7. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры ………...........................37

3.8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры ……..…………………....40

3.9.Основные планируемые социальные и экономические показатели…….48

УТВЕРЖДЁН

решением  Совета депутатов

городского округа Электрогорск

от____________. № __________

Генеральный план

городского округа Электрогорск

Генеральный план  городского округа Электрогорск  подготовлен Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-иссследовательский и проектный институт градостроительства» на основании постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области от 04.12.2007г. № 1024 «О разработке Генерального плана городского округа Электрогорск Московской области».  Генеральный план городского округа Электрогорск подготовлен в соответствии с договором на подготовку проекта генерального плана  и в соответствии с техническим заданием, согласованным Главным управлением архитектуры и градостроительства  Московской области.

Генеральный план городского округа Электрогорск выполнен в соответствии с градостроительным заданием на подготовку проекта генерального плана городского округа Электрогорск, оформленным в виде справки-выкопировки из Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития, применительно к территории муниципального образования, утвержденным Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области.

Генеральный план городского округа Электрогорск определяет цели и задачи территориального планирования, а также мероприятия по территориальному планированию муниципального образования.

Генеральный план городского округа Электрогорск подготовлен на расчетный срок до 2020г., с выделением первой очереди на период до 2013 года.

Генеральный план составляет градостроительную основу всех документов по градостроительному зонированию и планировке территории городского округа и обеспечивает согласованное развитие муниципального образования в структуре Московской области. Существующие и планируемые территории, объекты капитального строительства федеральной	 и региональной собственности  приводятся в Положениях о территориальном планировании и отображаются на картах (схемах) для обеспечения информационной целостности документа и не являются предметом утверждения в проекте генерального плана.

Актуальность подготовки генерального плана городского округа обусловлена необходимостью разработки документа территориального планирования городского округа Электрогорск в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, обеспечения согласованного развития городского округа Электрогорск в структуре Московской области в соответствии со  Схемой территориального планирования Московской области - основными положениями градостроительного развития, учета изменений в административно-территориальном устройстве Московской области в соответствии с Законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, в соответствии с Законом Московской области  от 29.10.2004 г. № 131/2004-ОЗ «О статусе и границе городского округа Электрогорск», развитием муниципального образования в новых социально-экономических условиях, произошедших в период реализации предыдущего генерального плана.

Генеральный план городского округа Электрогорск подготовлен в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Закон Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

Закон Московской области от 03.11.2007 № 192/2007-ОЗ «О комплексной программе социально-экономического развития Московской области на 2008 год»;

Закон Московской области от 29.10.2004 г. № 131/2004-ОЗ «О статусе и границе городского округа Электрогорск» (в ред. от 10.12.2010 г. № 155/2010-ОЗ);

Постановление Правительства Московской области от 30.06.2005 № 410/24 «Об утверждении программы Правительства Московской области по созданию промышленных округов на территории Московской области на период до 2010 года»;

«Схема территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития», утверждённая постановлением Правительства Московской области от 11.07.2008 № 517/23.

При подготовке генерального плана городского округа Электрогорск  использованы результаты градостроительной документации, разработанной в предыдущие годы:

- Доработка проекта генерального плана г. Электрогорска, совмещенного с       ПДП       города,  разработанного «Институтом генпланов, инженерного оборудования и       экспериментального проектирования (институт «ГЕНПЛАНОВ») в 1983 году;

- Схема генерального плана г. Электрогорска в составе генерального плана развития г. Москвы и Московской области», разработанная «Институтом генпланов, инженерного оборудования и экспериментального проектирования (институт «ГЕНПЛАНОВ») в 1988 году, утверждена постановлением Главы администрации МО от 12.11.1992г. № 69/24;

- ПДП центральной части города, ПДП района предприятия «Антиген», разработанный «Институтом генпланов, инженерного оборудования и экспериментального проектирования (институт «ГЕНПЛАНОВ») в 1991 году;

- Застройка микрорайона ЭНИЦ ВНИИ АЭС по ул. Советская – ул. Кржижановского в г. Электрогорске МО. Корректировка проекта застройки, разработанного ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в 2001 г.;

- Проект планировки юго-западной части микрорайона «Стахановский», разработанный ГП МО «АПУ по Павлово-Посадскому району в 2005 г.;

- Проект планировки территории между улицами Советской, Кржижановского, Чкалова в г. Электрогорске, разработанный ГП МО «АПУ по Павлово-Посадскому району» в 2006 г.;

- Проект планировки территории  группы многоэтажных жилых домов по ул. Ухтомского в г. Электрогорске, разработанный ГП МО «АПУ по Павлово-Посадскому району» в 2006 г.;

- Проект планировки территории. Материалы по обоснованию проекта планировки,  разработанный ГП МО «АПУ по Павлово-Посадскому району» в 2007 г.;

- Проект планировки территории по ул. Ленина. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки, разработанный ГП МО «АПУ по Павлово-Посадскому району»  в 2007 г.;

- Проект планировки территории. Группа многоэтажных жилых домов в г. Электрогорске МО, ул. Ухтомского,  разработанный ГП МО «АПУ по Павлово-Посадскому району» в 2007 г.

Исходной информацией для разработки генерального плана городского округа Электрогорск  явились:

- топографическая съемка, выполненная Московским аэрогеодезическим предприятием (ФГУП «МАГП» - съемка 2004г.) в М 1:5 000 2004г.;

-     исходные данные адресного реестра городского округа Электрогорск, совмещенные с кадастровыми планами объектов и земельных участков;

-  материалы целевых программ городского округа Электрогорск (программа социально-экономического развития на 2009-2013 г.г. по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности; программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Электрогорск на период 2009-2013  г.г.);

-  сведения из реестра областной собственности по состоянию на 29.01.2009г, предоставленные Министерством имущественных отношений Московской области от 09.02.2009г. № ИС-1309 (отображаются в справочно-информационных целях и не являются утверждаемыми в проекте  генерального плана;

-   сведения из реестра муниципальной собственности городского округа Электрогорск, предоставленные Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Электрогорск;

-   перечень городских, районных учреждений, организаций и предприятий, фирм и акционерных обществ и др., размещаемых в городском округе Электрогорск, предоставленный Администрацией городского округа Электрогорск, АПУ по г. Электрогорск;

-   границы территорий, в отношении которых приняты решения о предварительном согласовании места размещения объекта (отводы земельных участков);

Материалы по инженерно-геологическим, физико-географическим, инженерно-экологическим изысканиям, изысканиям  грунтовых строительных материалов:

- Карта изменений геологической среды Московской области (М 1:200000) в составе отчёта «Изучение инженерно-геологических и гидрогеологических процессов Московской области с целью прогноза изменений геологической среды и ее охраны» (Министерство геологии РСФСР, ПГО «Центргеология», 1986г.).

- Геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500000 (Министерство природных ресурсов РФ, Центральный региональный геологический центр, 1998г.).

- Геологическая карта дочетвертичных отложений Московской области, М 1:500000 (Министерство природных ресурсов РФ, Центральный региональный геологический центр, 1998г.).

- «Подземные воды СССР. Обзор подземных вод Московской области за 1962-1978 гг. Буровые на воду скважины». (М., 1985 г.)

- Отчет «Оценка обеспеченности населения и экономики Московской области ресурсами подземных вод питьевого качества» (ФГУП «Геоцентр-Москва», 2004 г.)

- Отчёт «Комплексная схема использования нерудного сырья в Московской области  на базе автоматизированной информационной поисковой системы» (ГК «НИиПИ градостроительства», 1994г.).

- Ландшафтная карта Московской области М 1: 500000 (под ред. Мамай И.И., М., МГУ им. Ломоносова, 1988 г.).

- Карта растительности Московской области М 1: 200000 (под ред. Огуреевой Г.Н.) М., МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996 г.).

- Отчёт по п. 1.11. подпрограммы «Охрана окружающей среды Московской области» областной целевой программы «Экология Подмосковья на 2007-2008 годы» «Разработка принципов оптимизации природоохранной деятельности на примере города Электрогорска» (Автономная некоммерческая организация науки – центр «Окружающая среда – риск - здоровье», М., 2008 г.)

- Оценка воздействия на окружающую среду планируемого размещения Электрогорского полигона твёрдых бытовых отходов «Липовая грива» на месте существующей свалки (ООО “ЦЭЭСИ”, Павловский Посад – Электрогорск, 2003г.)

Публичные слушания проекта генерального плана городского округа Электрогорск проведены ………………. 2011г. в соответствии с постановлением Главы администрации городского округа Электрогорск от …………………….2011г. «О проведении  публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа Электрогорск Московской области». Публичные слушания были проведены с участием Главы городского округа, депутатов, главного архитектора, сотрудников отделов администрации, представителей общественных организаций, средств массовой информации, горожан, представителей крупного, среднего и малого бизнеса (протокол публичных слушаний утвержден Главой администрации городского округа Электрогорск       ……2011г.).

Генеральный план  городского округа Электрогорск состоит из Положений о территориальном планировании, соответствующих схем и материалов по обоснованию проекта.

Положения о территориальном планировании в текстовой форме  включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию городского округа Электрогорск.

Схемы проекта генерального плана городского округа Электрогорск:

- Генеральный (проектный) план – является сводным графическим отображением мероприятий по территориальному планированию городского округа, содержащихся в Положениях о территориальном планировании и на схемах (М 1:10 000).

- Схема планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения  в границах городского округа Электрогорск (М 1:10 000).

- Схема планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах городского округа Электрогорск (М 1:10 000).

- Схема планируемого функционального зонирования территории городского округа Электрогорск (М 1:10 000).

- Схема  зон с особыми условиями использования территории городского округа Электрогорск (М 1:10 000).

- Схема планируемого размещения объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления городского округа Электрогорск (М 1:10 000).

- Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий (М 1:10 000).

В составе генерального плана осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию проекта в текстовой форме и в виде схем:

Том 1 «Существующее положение».

Том 2 «Комплекная оценка территории»

Том 3 «Предложения по территориальному планированию городского округа Электрогорск, этапы их реализации»

Том 4 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций                        природного и техногенного характера»

Перечень схем в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана:

- Схема размещения городского округа Электрогорск в системе расселения Московской области (без масштаба).

- Схема использования территории (М 1:10 000).

- Схема размещения объектов федеральной, региональной и муниципальной собственности (М 1:10 000).

- Схема теплоснабжения и газоснабжения. Существующее положение

- (М 1:10 000).

- Схема электроснабжения и связи. Существующее положение (М 1:10 000).

- Схема водоснабжения и бытовой канализации. Существующее положение (М 1:10 000).

- Схема анализа состояния инженерной инфраструктуры (М 1:10 000).

- Схема ограничений, зон с особыми условиями использования и результатов анализа комплексной оценки территории (М 1:10 000).

10. Генеральный (проектный) план (М 1:10 000).

11. Схема первоочередных мероприятий по территориальному планированию городского округа (М 1:10 000).

12. Схема планируемого развития объектов водоснабжения, бытовой и дождевой канализации (М 1:10 000).

13. Схема планируемого развития объектов электроснабжения и связи (М 1:10 000).

14. Схема планируемого развития объектов теплоснабжения и газоснабжения (М 1:10 000).

15. Схема планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах городского округа (М 1:10 000).

16. Схема планируемого функционального зонирования территории городского округа Электрогорск (М 1:10 000).

17. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий (М 1:10 000).

- 1.  Введение. Изменения в пространственной организации

- территории  городского округа Электрогорск

Городской округ Электрогорск Московской области расположен в восточной части Московской области, на 75 км М-7 «Волга», в 15 км северо-восточнее г. Павловского Посада Павлово-Посадского муниципального района.

В соответствии с Законом Московской области от 29.10.2004 г. № 131/2004-ОЗ «О статусе и границе городского округа Электрогорск» (в ред. от 10.12.2010г. № 155/2010-ОЗ) в границах муниципального образования находится один населенный пункт – город Электрогорск.

Городской округ Электрогорск граничит:

- на севере, западе, северо-востоке и юге - с территорией сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района;

- на востоке – с территорией сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района.

Общая площадь территории городского округа Электрогорск составляет 3921,2  га.                   Общая численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2010г. составляет 21,1 тыс. человек, плотность населения – 526 чел./100 га.

Трудовые ресурсы города оцениваются в 14,5 тыс. человек, в экономике города занято около 7,8 тыс. человек. Город обладает достаточными трудовыми ресурсами для загрузки существующих рабочих мест и может обеспечить трудовыми ресурсами дополнительно вводимые рабочие места в случае инвестирования их создания.

Ветхий и аварийный  жилой  фонд города представляет собой 66 жилых домов постройки 1915-1965 гг. (5,9 тыс.кв.м.); 89,4% ветхого фонда – деревянные и сборно-щитовые дома со степенью износа более 70%.  Ветхий жилой фонд составляет 1,3% жилищного фонда города. Общий жилищный фонд городского округа Электрогорск на 01.01.2010г. составляет 461,2 тыс.кв.м.

Электрогорск имеет хорошее транспортное сообщение.

Вдоль южной границы муниципального образования в широтном направлении проходит автомобильная дорога федерального значения – М-7 «Волга». Автомобильная дорога М-7 «Волга» является одной из основных магистралей в восточном секторе Московской области.

Вдоль северо-восточной границы городского округа Электрогорск в меридиональном направлении проходит  автомобильная дорога федерального значения –Московское Большое кольцо (А-108 МБК). Автомобильная дорога А-108 МБК осуществляет распределение транспортного потока между радиальными автомобильными дорогами федерального значения М- 7 «Волга» и М-8 «Холмогоры» и служит для транспортных связей с разными районами Московской области.

Главными планировочными осями, определяющими пространственную организацию территории,  являются тупиковая железная дорога «Ленская-Электрогорск» Горьковского направления МЖД, основные улицы города Электрогорск: Советская, Буденного, Ленина, Безымянная, Святого Константина и т.д.

Железная дорога «Ленская-Электрогорск», являющаяся ответвлением Горьковского направления МЖД на участке «Железнодорожная-Фрязево-Дрезна», связывает город Электрогорск с городом Павловский Посад и населенными пунктами восточного района Московской	области.

В соответствии со Схемой территориального планирования - основными положениями градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства МО от 11.07.07г. № 517/23, городской округ Электрогорск относится к Орехово-Зуевской рекреационно-городской устойчивой системе расселения.

На территории городского округа Электрогорск отсутствуют планируемые природно-исторические территории (ландшафты).

В соответствии с постановлением Правительства МО от 11.02.2009г. № 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области» в границах городского округа Электрогорск расположена часть существующей особо охраняемой природной территории – государственный природный заказник областного значения – «Сосняки Электрогорского лесничества».

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области на территории муниципального образования выделяются следующие планируемые природные экологические территории регионального значения: транзитная территория 47 -  между КПТ (ключевая природная территория) 1008, КПТ 24-01 и КПТ 24-05б.

Существующая функционально-планировочная структура городского округа Электрогорск формировалась исторически на базе торфоразработок, строительства единственной в дореволюционной России крупной районной электрической станции и крупных промышленных предприятий, вокруг которых возникали жилые кварталы. Место для строительства было выбрано вблизи больших торфяных массивов и центров промышленности восточного района Московской области – Орехово-Зуева, Павловского Посада, и Богородска (ныне Ногинска).

Строительство началось в 1912 году, а в 1914 году электростанция «Электропередача» им. Классона (впоследствии переименованная в ГРЭС № 3 им. Классона) дала ток. Строительство и эксплуатация «Электропередачи» послужили школой для плеяды видных инженеров-электриков А.В. Винтера, Р.Э. Классона, В.Д. Кирпичникова. С «Электропередачи» в 1915 году началось Мосэнерго, ныне одна из крупнейших региональных энергокомпаний.

Торфопредприятие имени Р.Э. Классона, теснейшим образом связанное с электростанцией, являлось старейшим предприятием страны, с которого началась в России торфяная промышленность. Процесс добычи торфа был трудоемким, поэтому до 5000 работников приезжали на сезон на торфоразработки. Торфоразработки поселка были экспериментальной базой для торфяной промышленности страны.

В 1928 году был образован рабочий поселок «Электропередача», а в 1946 году он переименован в город Электрогорск в составе Павлово-Посадского района. Численность населения в предвоенные годы составляла 12,4 тыс. жителей, а после ВОВ в 1959 г. – 11,4 тыс. жителей.

Облик города формируется в предвоенные годы огромным зданием ГРЭС, от которого расходятся линии высоковольтных электропередач, а также системой торфовозных узкоколеек и торфяными складами. Малоэтажные жилые кварталы (в районе ул. Ленина) располагаются в сосновом лесу, близ основного предприятия у обширного Теплого озера. В ноябре 1922г. в поселке был открыт один из первых в стране рабочих клубов (арх братья Веснины).

В настоящее время город Электрогорск один из промышленных центров Московской области.

Промышленные предприятия, как основной сектор экономики города, располагают научно-техническим потенциалом, квалифицированными кадрами и продукцией, известной не только Московской	 области.  Промышленные предприятия  определяют в значительной степени общую экономическую и социальную картину города и перспективы его развития. Отраслевая структура промышленных предприятий представлена энергетической и деревообрабатывающей промышленностью, машиностроением, приборостроением и металлообработкой, химико-фармацевтической и пищевой промышленностью, производством строительных и отделочных материалов. В производственно-хозяйственном комплексе города работают около 240 хозяйствующих субъектов.

Основные предприятия, ведущие свою деятельность на территории городского округа - ПК «Корпорация «Электрогорскмебель», ГРЭС №3 им. Классона (филиал ОАО «Мосэнерго»),  ЗАО «Брынцалов–А», ФГУП «ЭНИЦ», ЗАО «ЭКОлаб», ООО «ЭЛЕМЕТ». Большое значение в развитии экономики имеет научный комплекс города. На территории Электрогорска находится одна из старейших и ведущих научно-исследовательских организаций по разработке систем надежности, безопасности и эффективной эксплуатации действующих и проектируемых АЭС – ФГУП «ЭНИЦ».

Интеллектуальный уровень населения города достаточно высок: здесь сосредоточены кадры высококвалифицированных специалистов различного профиля, занимающихся производством тепловой и электрической энергии, проблемами обеспечения безопасности эксплуатации атомных станций, переработки нефти, изготовлением мебели, лекарственных препаратов и тд.

Сложившаяся сеть торговых объектов, спортивных  и образовательных учреждений не обеспечивает должным образом необходимое обслуживание населения Поэтому в настоящее время одно из первых мест, несомненно, в городе занимают проблемы образования, повышения здравоохранения и необходимости строительства спортивно-оздоровительных и культурно-развлекательных учреждений. В городе нет ни одного учреждения для молодежи, хорошо благоустроенного общегородского парка, выставочного зала, действующих спортивных сооружений по современным стандартам.

По структурно-функциональному зонированию современную территорию городского округа Электрогорск можно разделить на 3 составляющие:

1 – территорию интенсивного освоения (в границах застроенной части города), с развитием многоэтажной, среднеэтажной, индивидуальной жилой застройки, наряду с развивающимся многофункциональным производственно-хозяйственным комплексом;

2 – территорию экстенсивного освоения – это территории многочисленных садоводческих объединений сезонного пребывания населения, свободных заболоченных территорий и земель сельскохозяйственного  назначения;

3  – природно-рекреационную территорию – это лесные массивы лесного фонда РФ, занимающие северную, южную и восточную часть территории городского округа Электрогорск.

Застроенная часть города Электрогорск расположена практически в геометрическом центре муниципального образования, с  выходом на автомобильные дороги федерального значения  М-7 «Волга» и МБК по основным улицам: Советской и Буденного.

Для города характерно четкое функциональное зонирование территории – жилые районы (Северный, Центральный, Восточный) и промышленно-коммунальный район, вытянутых вдоль железной дороги «Ленская-Электрогорск» Горьковского направления МЖД. Сложившаяся архитектурно-планировочная структура города с геометрической ортогональной сеткой улиц и регулярным композиционным построением определяет однозначность методов дальнейшего развития города, подчиненного линейной структуре улично-дорожной сети и железной дороги.

В г. Электрогорске регулярная планировка во многом согласуется с особенностями территории города. Равнинный характер местности с незначительным уклоном в южном направлении, ее вытянутая в меридиональном направлении форма подсказывает прямоугольное компактное построение плана города. Электрогорск – молодой город эпохи социалистического градостроительства, в котором отразились принципы регулярности построения первых жилых кварталов и современной градостроительной практики перехода от квартала к микрорайону.

Характерной особенностью территории городского округа Электрогорск является наличие большого количества обводненных территорий (в прошлом торфоразработки), в основном в северной части городского округа Электрогорск, часть из которых используется под буферные аварийные водоемы для производственных целей энергетической промышленности. Значительные территории занимают также резервные системы гидрозолоудаления ГРЭС № 3 им. Классона в случае перехода  работы электроподстанции с использованием торфа.

Наряду с многофункциональным промышленным потенциалом города Электрогорск, другой  особенностью развития городского округа является сложившаяся застройка садоводческих объединений, занимающая обширные территории в муниципальном образовании. Территории садоводческих объединений сохранили в значительной степени роль места массового отдыха и в летнее время численность сезонного населения возрастает.

По природным условиям необходимо отметить неблагоприятные инженерно-геологические условия значительной части территории городского округа – это развитие прогрессивного заболачивания территории на месте выработанных торфяных месторождений наряду с общей заболоченностью территории, обводненность, подтопление сооружений, неравномерные просадки заторфованных грунтов под нагрузкой. Эти недостатки связаны также с равнинным ландшафтом территории, высоким залеганием уровня грунтовых вод и отсутствием  централизованной закрытой системы дождевой	 канализации с очистными сооружениями поверхностного стока. Также необходимо отметить   загрязнение атмосферного воздуха, связанное с деятельностью промышленных предприятий.

Вывод: Сохранившиеся природно-рекреационные территории, традиционная дачная местность наряду с приоритетным промышленным потенциалом города и развивающейся комплексной жилой застройкой соответствуют рекреационно-городскому характеру Орехово-Зуевской устойчивой системы расселения.

2. Цели и задачи территориального планирования

Целью работы  является разработка документа территориального планирования городского округа Электрогорск – проекта генерального плана городского округа Электрогорск на расчетный период до 2020 года, направленного на обеспечение устойчивого градостроительного развития муниципального образования, предусматривающего повышение качества жизни населения, эффективности использования территории городского округа; комплексную реорганизацию инженерной, транспортной инфраструктур, сохранение и улучшение окружающей природной среды, с выявлением первоочередных мероприятий.

Задачи территориального планирования

При разработке проекта генерального плана необходимо решение следующих задач:

-   разработать основные направления комплексного градостроительного развития территории с реорганизацией планировочной структуры городского округа;

-   определить границы зон различного функционального назначения и параметров их планируемого развития, планировочных ограничений на использование территорий в этих зонах;

-    разработать основные направления развития и совершенствование инженерно-транспортной инфраструктуры;

-   определить основные направления  улучшения экологической обстановки на территории городского округа;

-   определить очередность реализации проекта и основных технико-экономических показателей;

-   определить основные направления развития объектов социального, культурного и коммунально-бытового обслуживания постоянного населения городского округа, включая объекты, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления;

-   формирование территорий, имеющих рекреационно-оздоровительное значение;

-   разработать меры по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проект генерального плана городского округа Электрогорск является основополагающим документом для разработки градостроительной документации по планировке территории, предшествующей архитектурно-строительному проектированию. Мероприятия по территориальному планированию, содержащиеся в генеральном плане городского округа Электрогорск, являются основой для подготовки правил землепользования и застройки, утверждаемых главой администрации городского округа Электрогорск.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК

3.1. Общие положения по территориальному планированию

Пространственная  (структурно-функциональная) организация городского округа Электрогорск опирается на реализацию следующих стратегических положений территориального планирования:

-  обеспечение устойчивого развития территории городского округа Электрогорск градостроительными средствами, согласованного с территориальным планированием Московской области;

-  сохранение режима использования существующих особо охраняемых природных территорий, поддержание и улучшение планируемых природных экологических территорий регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Московской области;

-  концепция формирования и развития  территории муниципального образования на основе проектируемой и комплексной масштабной реконструкции жилой застройки с объектами социального, культурно-развлекательного и спортивного назначения. Основное приоритетное направление развития промышленных объектов, исторически определившее создание города, сохраняется и на расчетный срок в территориальном планировании городского округа Электрогорск. Размещение крупного промышленно-складского комплекса в восточной части города  предлагается  с учетом положения муниципального образования в зоне градостроительной активности автомобильных дорог федерального значения  восточного направления Московской области;

- экономическая состоятельность производственно-хозяйственного комплекса, требующая диверсификации хозяйственного комплекса для повышения его устойчивости при стимулировании развития производственной, инженерной, деловой и транспортной инфраструктур, реорганизации и реабилитации производственных и коммунальных территорий объектов с возможным перепрофилированием низкоэффективных предприятий и создания на новых территориях конкурентоспособных предприятий.

При территориальном планировании городского округа учитываются следующие факторы:

1 -  четкое структурно-функциональное и территориальное зонирование города. Производственно-складские предприятия, коммунальные объекты размещаются в уже сложившихся промышленно-коммунальных зонах: Южной (восточнее железной дороги «Ленская-Электрогорск» Горьковского направления МЖД в южной части города), Западной (на территории бывшего торфопредприятия)  и Северо-Восточной (в районе ГРЭС № 3, питомника Белый Мох и ЗАО «Брынцалов-А»);  основные объемы жилой застройки получат развитие в западной  и юго-западной части города вне границ санитарно-защитных зон промпредприятий. Положительным фактором такого построения планировочной структуры явилось достаточно четкое следование ранее разработанным проектам  генеральных планов предыдущих лет;

2 -  расположение городского округа как промышленного центра в периферийной части Московской области, определяющим формирование и дальнейшее развитие структуры жилой застройки, представленной  всеми типами жилой застройки: многоэтажными, среднеэтажными, малоэтажными многоквартирными жилыми домами и достаточными объемами индивидуальной жилой застройки. Этот характер застройки сохраняется и на перспективу развития  планировочной организации территории муниципального образования;

3   - наличие территориальных резервов для жилищного, общественного, производственно-коммунального строительства, зон рекреационного назначения в планируемых границах города;

4   -   низкая степень устойчивости геологической среды к антропогенному воздействию вследствие заторфованности и заболоченности территории со слабым естественным дренажем;

5 – сохранение значительных по площади территорий - буферных аварийных,  технических водоемов и системы гидрозолоудаления в производственных целях ГРЭС им. Классона, как резервных территорий (в случае использования торфа в производственном процессе). Невозможность использования этих территорий в иных целях;

6  -  сохранение режима использования особо охраняемых природных территорий, поддержание и улучшение планируемых  природных экологических территорий в соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития;

7   -   значительные территории ветхого и аварийного малоэтажного многоквартирного жилого фонда вдоль ул. Ленина, Пионерской, Калинина, Комсомольской, Свердлова, Семашко, участок Н. Зеленый в Северном, Восточном планировочных жилых районах, требующего сноса.

Проект генерального плана городского округа Электрогорск базируется на создании комфортной благоприятной среды проживания на основе комплексной реконструкции ветхого и аварийного жилого фонда в Северном планировочном районе, формировании новых современных жилищно-общественных комплексов, новых рекреационных зон в Центральном, Северном жилых планировочных районах, реабилитации существующих градообразующих предприятий производственно-хозяйственного комплекса и формировании новых производственных зон.

Приоритетами территориального и функционально-планировочного развития городского округа Электрогорск являются:

-   формирование зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – планируемых территорий концентрации градостроительной активности (строительство новых жилых комплексов в Центральном жилом планировочном районе с объектами инфраструктуры социально-культурного и торгово-бытового, спортивного назначения; масштабная реконструкция старой части города в Северном жилом планировочном районе, строительство достаточных объемов малоэтажной жилой застройки, индивидуальной жилой застройки на свободных землях в Северном, Восточном планировочных районах города; размещение новых промышленно-складских объектов в районе ул. Буденного, локальных объектов в существующих промышленно-коммунальных зонах города для создания новых мест приложения труда);

-  формирование зоны планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения – территории промышленно-складских объектов в г. Электрогорск в соответствии со Схемой территориального планирования Московской области;

-   реконструкция транспортной инфраструктуры местного значения  с учетом планируемой улично-дорожной сети, исключающей грузовой проезд через центральную часть города по ул. Советская,  формирующей новые жилищно-общественные комплексы (в том числе реконструкция ул. Ухтомского; планируемая магистральная улица районного значения в продолжение ул. Кржижановского; планируемая магистральная улица, соединяющая ул. Свердлова и автомобильную дорогу регионального значения «Кузнецы-Тимково-Мамонтово» - Васютино-Электрогорск»);

-  реконструкция автомобильных  дорог федерального значения, предусмотренных в основных положениях Схемы территориального планирования Московской области (Схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области) – Московского большого кольца и М-7 «Волга»;

-   сохранение зон особо охраняемых природных территорий регионального значения, где устанавливается особый режим использования территорий, формирование новой зоны особо охраняемой природной территории местного значения по ул. Ленина;

-   упорядочение функционального зонирования сложившейся планировочной структуры города Электрогорск с учетом реконструкции ветхого и аварийного жилого фонда, реконструкции местной улично-дорожной сети, сохранения четкого структурно-функционального зонирования территории на жилую и производственную зоны;

-   формирование линейной структуры нового общегородского центра в составе новых объектов общественно-административного, культурно-развлекательного, спортивно-оздоровительного, торгового назначения, вытянутых вдоль ул. Советской и в районе рекреационной зоны оз. Стахановское; развитие многофункциональных центров обслуживания населения с размещением в них торгово-развлекательных объектов, учреждений культуры, объектов общественного питания и бытового обслуживания, офисных учреждений (в том числе реконструкция площади Советской, городского рынка; размещение новых объектов в районе железнодорожного и автовокзала);

-  реконструкция существующих объектов социальной инфраструктуры и развитие новых объектов в целях формирования качественной городской среды с перспективной численностью населения на расчетный срок до 2020 года  в 22,00 тыс. человек.

-   сохранение и наращивание мощности существующих производственно-коммунальных объектов, способных обеспечить местами приложения труда жителей, в том числе как на основе реорганизации и интенсификации использования существующих территорий, так и освоении новых территорий;

-  сохранение и капитальный ремонт  существующего объекта культурного наследия регионального значения и вновь выявленного объекта;

-  максимальное использование территорий рекреационного назначения – сочетания лесов, озера Стахановское и других существующих водоемов для организации мест массового отдыха и оздоровления населения; предложения по развитию зон рекреационно-спортивного назначения в районе оз. Стахановское;

-  реорганизация традиционно дачных территорий с обустройством комплексной инженерно-транспортной инфраструктурой и торгово-рекреационными центрами обслуживания населения;

-  расширение существующего кладбища  до 10,3 га в соответствии с ранее выполненным отводом;

-  определение мероприятий по защите территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

-  совершенствование системы санитарной очистки территории муниципального образования, развитие приемных пунктов вторсырья с целью сокращения объема отходов производства и потребления, вывозимых на полигон захоронения; проведение полного цикла рекультивационных работ на территории полигона ТБО «Липовая Грива»  с предложением по размещению  мусоросортировочного комплекса на этой территории;

-  реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры с учетом возрастающих потребностей муниципального образования;

-  изменение границы города Электрогорск.

В отличие от ранее разработанных проектов генерального плана г. Электрогорска, в этом проекте делается акцент на активную реконструкцию ветхого, аварийного жилого фонда;  развитие новых жилищно-общественных комплексов с объектами социальной инфраструктуры с дифференцированным предложением жилья  по качеству проживания, развитие культурно-развлекательных и спортивно-оздоровительных объектов, нехватка которых крайне остро ощущается в муниципальном образовании; обустройство значительных по площади общественно-озелененных пространств с перекладкой надземных и наземных инженерных сетей в подземном исполнении.

Функционально-пространственное зонирование городского округа Электрогорск, принятое в проекте генерального плана, предполагает выделение основных базовых элементов:

-  зоны планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения промышленно-складского назначения;

-  зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления городского округа Электрогорск – территории концентрации градостроительной активности местного значения;

-  существующей особо охраняемой природной территории регионального значения, планируемых природных экологических территорий регионального значения, планируемых ООПТ местного значения;

-  земельных участков и объектов капитального строительства федеральной собственности и собственности Московской области.

3.2 Планируемое функциональное зонирование территории,

параметры планируемого развития зон

Планируемое развитие функционально-планировочной структуры городского округа  предполагает формирование следующих  функциональных зон:

- жилого назначения

- общественно-делового назначения;

- рекреационного назначения;

- особо охраняемых территорий;

- производственного, коммунально-складского назначения;

- транспортной и инженерной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения;

- иного специального назначения.

Планируемое функционально-пространственное зонирование территорий городского округа Электрогорск  представлено на графическом материале: «Схема планируемого функционального зонирования территории городского округа Электрогорск».

3.2.1. Планируемое развитие жилых зон

Развитие жилых зон муниципального образования планируется на основе использования свободных и резервных территорий, реконструкции и модернизации существующих кварталов жилой застройки со сносом ветхого жилого фонда. Приоритетной задачей в развитии жилых зон является преемственное развитие различных типов жилой застройки – многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной, индивидуальной жилой застройки, получившей  свою реализацию в существующей морфологической структуре жилой застройки городского округа. Помимо морфологического разнообразия в развитии жилищного комплекса необходимо обеспечить разнообразие социально-планировочных характеристик зданий, ориентированных на покупательную способность различных социальных групп населения.

Жилые зоны городского округа Электрогорск включают:

- зону Ж.1 многоэтажной жилой застройки (5-ти - 12 эт.);

- зону Ж.2 среднеэтажной жилой застройки (4-5 эт.);

- зону Ж.3 малоэтажной жилой застройки квартирного типа (1-3 эт.);

- зону Ж.4 индивидуальной жилой застройки;

- ОУ.1 –ОУ.2 дошкольных и средних общеобразовательных учреждений.

Параметры планируемого развития зон жилого назначения приведены в таблице 3.2.1.1

Параметры планируемого развития зон жилого назначения

Таблица 3.2.1.1

| Поз. | Наименование территорий объектов капитального строительства в жилых зонах | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь, га | Коэффициент застройки, %, не более | Этаж-ность |
| 1.Зона размещения многоэтажной жилой застройки (Ж.1) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Северный планировочный район | реконструкция, новое строительство | 4,8 | 12,5-22,6 | 5-12 |
| 1.2 | Центральный планировочный район | модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда, новое строительство | 22,5 | 12,5-15,4 | 9-10-12 |
| 2. Зона размещения среднеэтажной жилой застройки (Ж.2) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Северный планировочный район | модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда, новое строительство | 14,2 | 22,6-25,7 | 4-5 |
| 2.2 | Центральный планировочный район | модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда, новое строительство | 75,0 | 22,6-25,7 | 4-5 |
| 2.3 | Восточный планировочный район | модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда, новое строительство | 6,0 | 22,6-25,7 | 4-5 |
| 3. Зона малоэтажной жилой застройки квартирного типа (Ж.3) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Северный планировочный район | реконструкция существующей застройки и новое строительство на свободной территории | 27,6 | 29,9-45,1 | 1-3 |
| 3.2 | Центральный планировочный район | новое строительсво на свободной территории | 31,1 | 29,9-45,1 | 1-3 |
| 4. Зона индивидуальной жилой застройки (Ж.4) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Северный планировочный район | реконструкция существующего жилищного фонда, новое стро на свободных террториях | 35,6 | 25,0-30,0 | 1-2-3 |
| 4.2 | Центральный планировочный район | новое строительство на свободных территориях | 66,1 | 25,0-30,0 | 1-2-3 |
| 4.3 | Восточный планировочный район | уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство на свободных территориях | 73,6 | 25,0-30,0 | 1-2-3 |
| 5. Зона общеобразовательных учреждений (ОУ.1 –ОУ.2) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Северный планировочный район | реконструкиця новое строительсво | 2,5 | 30,0-35,0 | 2-3 |
| 5.2 | Центральный планировочный район | сохранение функционального использования, реконструкция, новое строительсво | 16,3 | 30,0-35,0 | 2-3 |

Мероприятия и параметры развития дошкольных и средних общеобразовательных учреждений (ОУ.1-ОУ.2) представлены в таблице 1.8  «Планируемые объекты капитального строительства, необходимые для  осуществления полномочий органов местного самоуправления».

3.2.2. Планируемое развитие общественно-деловых зон

Общественно-деловые зоны городского округа Электрогорск – это территории общегородского центра с многофункциональным использованием территории; территории торговой, деловой, общественной активности планировочных жилых районов города; локальных объектов офисного назначения, торговых комплексов, объектов коммунально-бытового назначения повседневного обслуживания населения и специализированных центров обслуживания населения.

Общественно-деловые зоны соединяются между собой общественно-коммуникационным каркасом, включающим в себя улично-дорожную сеть населенного пункта с зонами рекреационного назначения: зонами зеленых насаждений общего пользования. В основном территории зеленых насаждений общего пользования вытянуты вдоль основных планировочных осей - основных магистральных улиц общегородского, районного значения, основных пешеходных направлений и рекреационных зон.

Определены следующие общественно-деловые зоны:

- зона (О.1.) планируемого общегородского многофункционального центра линейного типа, включающая объекты административно-общественного, объект религиозного назначения ,культурно-развлекательного, торгового назначения, физкультурно-оздоровительный  комплекс, объекты общественного питания на базе рекреационной зоны озера Стахановское, общегородской площади и основных пешеходно-бульварных направлений.  Общегородской центр расположен вдоль основных магистральных городских улиц Советской, Святого Константина;

-  зона (О.2.) существующих и планируемых общественных центров районного значения планировочных жилых районов города Северный, Восточный, Центральный. Зона, формируемая как линейными участками вдоль главных улиц города, так и отдельными комплексами, расположенными в «узловых» местах планировочной структуры города. Зона О.2 включает существующие и планируемые объекты общественного назначения районного значения: учреждения культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения эпизодического и повседневного обслуживания, предпринимательской деятельности, объектов делового, финансового назначения, спортивных объектов, жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественно-делового назначения;

-  зону (О.3.) специализированных центров формируют территории среднего специального учебного учреждения, учреждений здравоохранения, объектов социального обеспечения, спортивных комплексов, учреждений дополнительного образования;

-  зона (О.4.) локальных объектов общественно-делового назначения. Включает учреждения и предприятия эпизодического и повседневного обслуживания населения, как отдельно стоящие, так и во встроенно-пристроенных помещениях зданий. Это офисные центры, торговые, общественно-торговые комплексы;

Параметры планируемого развития общественно-деловых зон (О) и зоны объектов историко-культурного наследия (ОС) приведены в таблице 3.2.2.1.

Параметры планируемого развития зон общественного назначения

Таблица 3.2.2.1

| Поз. |  | Наименование территорий объектов капитального строительства |  | Мероприятия территориального планирования |  | Параметры планируемого развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Площадь зоны, га | Коэффициент застройки, %, не более |  |
| 1. Зона планируемого общегородского многофункционального центра (О.1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Центральный планировочный район |  | сохранение функционального использования, реконструкция, новое строительсво |  | 8,8 |  |  | 30,0-40,0 |
| 2. Зона общественных центров районного значения (О.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Северный планировочный район |  | реконструкция, новое строительство |  | 3,8 |  |  | 25,0-35,0 |
| 2.2 | Центральный планировочный район |  | реконструкция, новое строительство |  | 3,2 |  |  |  |
| 2.3 | Восточный планировочный район |  | реконструкция, новое строительство |  | 1,1 |  |  |  |
| 3. Зона специализированных центров (О.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Северный планировочный район |  | реконструкция, новое строительство |  | 3,2 |  |  | 30,0-35,0 |
| 3.2 | Центральный планировочный район |  | реконструкция, новое строительство |  | 6,4 |  |  |  |
| 3.3 | Восточный планировочный район |  | сохранение функционального использования, реконструкция |  | 6,6 |  |  |  |
| 4. Зона локальных объектов общественно-делового назначения (О.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Северный планировочный район |  | реконструкция, новое строительство |  | 2,4 |  |  | 35,0-40,0 |
| 4.2 | Центральный планировочный район |  | новое строительство |  | 8,6 |  |  |  |
| 4.3 | Восточный планировочный район |  | новое строительство |  | 0,3 |  |  |  |
| 5. Зона объектов историко-культурного наследия (ОС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Северный планировочный район |  | капитальный ремонт, техническое переоснащение |  |  |  |  |  |

3.2.3. Планируемое развитие производственных и

коммунально-складских зон

Основным принципом планирования производственных территорий является упорядочение и интенсификация использования территорий в границах существующих предприятий, использование резервных территорий. Существующие промышленные предприятия сохраняют свою производственную деятельность на занимаемых территориях при условии сохранения или уменьшения объемов вредных выбросов и без увеличения размеров санитарно-защитных зон, особенно на стыке с жилыми зонами.

Основным направлением развития новых объектов промышленно-складского назначения определяются территории по ул. Буденного северо-восточнее и восточнее существующей промышленно-коммунальной зоны. Объекты размещаются в СЗЗ существующих предприятий. Локальные объекты производственного назначения получат развитие также в сложившихся зонах промышленно-складского назначения восточнее железной дороги «Ленская-Электрогорск» и южнее ул. Свердлова с учетом выдерживания СЗЗ до жилой застройки. Вне промышленно-коммунальных зон города планируются к размещению коммунальные (очистные сооружения бытовых стоков) и автотранспортные объекты, обслуживающие население города и транзитное направление вдоль М-7 «Волга».

Параметры планируемого развития зон производственно-складского и инженерно-коммунального назначения

Таблица 3.2.3.1

| Поз. | Наименование территорий объектов капитального строительства | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь зоны, га | Коэффициент застройки, %, не более |
| 1. Зона промышленно-складских, научно-производственных предприятий (П - НП) |  |  |  |  |
| 1.1 | Северо-восточная коммунально-производственная зона | Сохранение функционального назначения, интенсификация использования, новое строительсво на свободной территории | 178,9 | 55,0-60,0 |
| 1.2 | Южная коммунально-производственная зона | Сохранение функционального назначения, интенсификация использования, новое строительство | 46,8 |  |
| 1.3 | Восточная коммунально-производственная зона | Сохранение функционального назначения, интенсификация использования | 11,4 |  |
| 2. Зона возможного освоения под размещение промышленно-складских объектов |  |  |  |  |
| 2.1 | Северо-восточная коммунально-производственная зона | новое строительство | 64,3 | 45,0-50,0 |
| 3. Зона коммунально-складских объектов (К) |  |  |  |  |
| 3.1 | Северо-восточная коммунально-производственная зона | Сохранение функционального назначения | 4,4 | 30,0-35,0 |
| 3.2 | Южная коммунально-производственная зона | Сохранение функционального назначения, интенсификация использования | 29,5 |  |
| 3.3 | Вне границ основных производственных зон | Сохранение функционального назначения | 2,8 |  |
| 4. Зона буферных аварийных производственных водоемов и системы резервного гидрозолоудаления |  |  |  |  |
| 4.1 | Северо-восточная коммунально-производственная зона | Сохранение функционального назначения | 198,0 | - |
| 5. Зона объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 5.1 | Северо-восточная коммунально-производственная зона | Сохранение функционального назначения | 6,0 | 30,0-35,0 |
| 5.2 | Южная коммунально-производственная зона | Сохранение функционального назначения | 3,3 |  |
| 5.3 | Вне границ основных производственных зон | Сохранение функционального назначения, новое строиельство | 8,8 |  |

3.2.4. Планируемое развитие зон рекреационного назначения

В  условиях развивающейся градостроительной деятельности, предусмотренной в проекте Генерального плана городского округа Электрогорск, важное значение приобретает сохранение и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования города, обеспечивающих поддержание здоровой среды обитания.

Наиболее эффективным способом формирования благоприятной окружающей среды, а также сохранения ценных природных объектов, находящихся в границах городского поселения, является создание экологического каркаса города. Он должен представлять по возможности взаимосвязанную систему всех зеленых зон города: от наиболее сохранившихся природных участков до искусственно-озелененных территорий.

В основу формирования экологического каркаса положены следующие принципы:

-  учет и сохранение режима использования лесопарковой части лесного фонда РФ в соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ, в первую очередь существующей особо охраняемой природной территории «Сосняки Электрогорского лесничества»; поддержание и улучшение планируемых природных экологических территорий в соответствии с СТП МО, не подлежащие застройке;

-  обеспечение взаимосвязанности элементов экологического каркаса с целью создания зеленых зон, пронизывающих территории различного функционального назначения, в основном, вдоль основных магистральных улиц города, с целью создания основных пешеходных направлений	 к общегородскому центру города, объектам общественно-делового назначения, местам приложения труда и рекреационным зонам;

-  обеспечение требуемого функционального разнообразия и относительной автономности различных элементов каркаса, выполняющих природоохранные, рекреационные и санитарно-защитные функции, выражающиеся в режимах использования природно-рекреационных территорий;

-  формирование нового общегородского центра многофункционального назначения на основе экологического каркаса – зеленых насаждений общего пользования в составе существующих и планируемых центральных  площадей города (площадь Советская, перед зданием Администрации и культурно-развлекательным центром, рыночная площадь), в виде бульварных пешеходных зон (между ул. Горького и оз. Стахановское, между ул. Святого Константина и ул. Горького, вдоль ул. Советской);

-  благоустройство  существующей рекреационной зоны на основе общегородского парка культуры и отдыха им. Классона, спортивной зоны; создание новых рекреационных зон в районе оз. Стахановское и в южной части города на основе существующего водоема.

Формирование экологического каркаса определило в проекте Генерального плана развитие зон рекреационного назначения с различными режимами использования территорий. Развитие зон рекреационного назначения направлено на формирование территорий, используемых и предназначенных  для занятий физической культурой и спортом, зон отдыха с учетом их природоохранного статуса.

Зоны рекреационного назначения и особо охраняемых природных территорий в границах муниципального образования включают (см. «Схему планируемого функционального зонирования территории городского округа Электрогорск):

-  зону (Р.1.) зеленых насаждений общего пользования (городских парков, бульваров, скверов, внутриквартального озеленения, аллей);

-  зону (Р.2.) зеленых насаждений специального назначения (зеленые насаждения санитарно-защитной зоны предприятий и дорог, водоохранного озеленения);

-  зону (Р.3) плоскостных спортивных сооружений;

-  зону (Р.4) пляжных рекреационных зон);

-  зону (Р.5, Р.6) лесопарков (ГЛФ, лесных участков, не входящих в состав ГЛФ);

-  зону (Р.7, Р.8) ООПТ и планируемых природных экологических территорий (в соответствии с СТП МО, утвержденной постановлением Правительства МО от 11.07.2007г. № 517/23).

Основными направлениями территориального планирования в зонах рекреационного назначения  являются:

-  благоустройство существующих и формирование новых скверов, бульваров, аллей (в составе планируемого общегородского центра многофункционального назначения в Центральном районе, в составе районных центров обслуживания, по ул. Святого Константина рядом с «Храмом всех русских святых г. Электрогорска», в продолжение ул. Кржижановского с выходом к рекреационной зоне, вдоль ул. Советской, в зоне планируемого общегородского стадиона);

-  развитие новых зон рекреации - организации пляжного отдыха в районе озера Стахановское со станцией водного спорта и лодочной станцией, а также в южной части города на основе существующего водоема;

-  использование рекреационного потенциала лесопарковой зоны для организации разнообразных видов отдыха: прогулочного отдыха, спортивных велосипедных и лыжных маршрутов,  сбора грибов и ягод, других видов отдыха с учетом требований, установленных в Лесном кодексе РФ;

-  формирование планируемых особо охраняемых природных территорий местного значения – на территории средней общеобразовательной школы по ул. Ленина.

Параметры планируемого развития рекреационных зон (Р) приводятся в таблице 3.2.4.1

Параметры планируемого развития зон рекреационного назначения

Таблица 3.2.4.1

| Поз. | Зоны, объекты рекреационного назначения |  | Площадь зоны (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона (Р.1) зеленых насаждений общего пользования – городских парков, скверов, бульваров, аллей |  |  |  |
| 1. | Общегородской парк культуры и отдыха им. Классона | благоустройство | 6,5 |
| 2. | Благоустройство сквера по ул. Святого Константина | новое строительство, благоустройство | 1,3 |
| 3. | Организация новых бульваров, скверов, площадей, реорганизация пл. Советской, обустройство рекреационной зоны Стахановское в составе планируемого общегородского центра многофункционального назначения Центрального жилого района | новое строительство, благоустройство | 9,2 |
| 4. | Сквер в районе планируемой общегородской спортивной зоны Центрального района | новое строительство, благоустройство | 0,7 |
| 5. | Аллея вдоль новой планировочной оси комплексной жилой застройки Центрального района в продолжение ул. Кржижановского | новое строительство, благоустройство | 17,4 |
| 6. | Вдоль ул. Советской с выносом или перекладкой воздушных линий электропередач теплотрассы в подземнои исполнении, в том числе сквер по ул. Советской перед планируемым общеобразов. учреждением на 1000учащихся. | новое строительство, благоустройство | 13,0 |
| 7 | Сквер по ул. Ленина напротив ГРЭС им. Классона | благоустройство | 0,4 |
| 8 | Парковая территория между ул. Пионерской и Комсомольской | благоустройство | 1,6 |
| Зона (Р.2) зеленых насаждений спецназначения |  |  |  |
| 9. | В районе промышленной зоны южнее ул. Свердлова | посадка новых зеленых насаждений | 7,1 |
| 10 | Вдоль ул. Классона, вдоль ВЛЭП с северо-восточной границы городской больницы | посадка новых зеленых насаждений | 8,3 |
| 12 | Вдоль ул. Островского в районе нефтебазы | посадка новых зеленых насаждений, благоустройство | 4,5 |
| 13 | Вдоль железной дороги со стороны жилой застройки по ул. Советская | посадка новых зеленых насаждений, благоустройство | 2,8 |
| 14 | Вдоль ручья-притока р. Вырки, р. Вырки | посадка новых зеленых насаждений | 6,0 |
| Зона (Р.3) плоскостных спортивных сооружений |  |  |  |
| 15 | Стадион им. Классона | реконструкция, благоустройство | 2,5 |
| 16 | Стадион общегородского значения в Центральном жилом районе | новое строительство, благоустройство | 3,8 |
| 17 | Стадион на территории ГУОМО «ПУ-34» | новое строительство, благоустройство | 0,8 |
| Зона (Р.4) объектов рекреации |  |  |  |
| 18 | Пляжная зона в районе озера Стахановское | обустройство пляжных территорий отдыха, со строительством станций водного спорта, лодочной станции | 1,5 |
| 19 | Пляжная зона в районе существующего водоема в южной части города | обустройство пляжных территорий отдыха | 2,0 |
| Зона лесопарков (Р.5 -Р.6) |  |  |  |
| 20 | Р.5 Лесопарки на землях лесного фонда РФ | сохранение режима использования территории в соответствии с Лесным кодексом РФ | 1077,9 |
| 21 | Р.6 Лесные насаждения вне границ лесного фонда РФ | сохранение древесно-кустарниковой растительности | 226,3 |
| Зона особо охраняемых природных территорий (Р.7-Р.9) |  |  |  |
| 22 | Р.7 ООПТ «Сосняки Электрогорского лесничества» | сохранение режима использования существующего природного заказника | 186,0 |
| 23 | Р.8 Планируемые природные экологические территории в соответствии с СТМ МО) (транзитная территория № 47) | поддержание и улучшение | 194,8 |
| 24 | Р.9 ООПТ местного значения на территории МОУ СОШ № 14 | организация оопт местного значения | 0,2 |

3.2.5. Планируемое развитие иных зон

К иным функциональным зонам на территории городского округа Электрогорск относятся зоны сельскохозяйственного использования и зоны специального назначения.

Зоны сельскохозяйственного использования сохраняются на территории существующих садоводческих объединений. Планируются территории дачной застройки в южной и восточной части муниципального образования.

Зоны специального назначения и иного специального назначения – это зона существующих городских кладбищ, режимных объектов (воинских частей), планируемый мусоросортировочный комплекс. Городское кладбище предлагается к расширению в соответствии с ранее выполненными отводами.

Параметры планируемого развития иных функциональных зон приводятся в таблице 3.2.5.1

Параметры планируемого развития иных зон

Таблица 3.2.5.1

| Поз. | Наименование территорий объектов капитального строительства | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития (площадь зоны, га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Зона сельскохозяйственного использования (СТ) |  |  |  |
| 1.1 | Сельскохозяйственное предприятие | Сохранение функционального использования | 20,5 |
| 1.2 | Садоводческие объединения | Сохранение функционального использования, новое строительство | 424,9 |
| 2. Зона специального назначения и иного специального назначения |  |  |  |
| 2.1 | Режимные объекты (воинские части) | Сохранение функционального использования | 63,8 |
| 2.2 | Мусоросортировочный комплекс | Рекультивация полигона ТБО, новое строительство | 4,9 |
| 2.3 | Кладбище | расширение городского кладбища в соответствии с ранее выполненным отводом | 10,3 |

Первоочередные  мероприятия по территориальному планированию объектов капитального строительства местного значения

Период первой очереди строительства, принятый в проекте Генерального плана городского округа Электрогорск, определяется 2013 годом.

Численность постоянного населения к концу первой очереди строительства определена в   21,5 тыс.человек с жилищным фондом в 569,4 тыс.кв.м. общей площади.

Первоочередные мероприятия территориального планирования развития городского округа Электрогорск определяются программами муниципального образования, целесообразностью функционально-пространственного зонирования территории и направлены на решение наиболее острых социально-экономических, инженерно-транспортных и экологических проблем города.

Первоочередные объекты капитального строительства

Дошкольные и средние общеобразовательные учреждения

-   строительство дошкольного образовательного учреждения в мкр. ЭНИЦ на 280 мест;

-   строительство нового здания школы № 14 по ул. Ленина взамен ветхого здания;

-  строительство среднего общеобразовательного учреждения на 1000 учащихся по ул. Советская;

-   реконструкция здания коррекционной школы № 2 (пристройка к школе);

-   реконструкция здания МОУ прогимназии № 1 (пристройка спортзала);

Административно-общественные учреждения, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, торгово-офисные объекты

-   строительство культурно-развлекательного центра по ул. Советская;

-   капитальный ремонт, техническое переоснащение МУК «Дом культуры»;

-   строительство нового здания библиотеки по ул. Кржижановского, 3 вместо ветхого здания;

-   размещение информационно-библиотечного центра с реконструкцией здания по ул. Ленина,14

-   реконструкция, капитальный ремонт МОУ ДОД «Детская школа искусств» по ул. Советская;

-   строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе озера Стахановское;

-   строительство крытого спортивного комплекса со сносом ветхого здания в составе спортивной зоны стадиона им. Классона;

-   строительство крытого спортивного комплекса в составе планируемой спортивной зоны общегородского значения в Центральном планировочном районе;

-   реконструкция больничного комплекса со строительством многопрофильного стационара на 120 коек;

Первоочередные мероприятия по развитию рекреационных зон

-    благоустройство общегородского парка культуры и отдыха им. Классона;

-   реконструкция стадиона им. Классона с благоустройством территории;

-    реконструкция, капитальный ремонт МУП КДЦ «Светлое озеро»;

-   благоустройство территории жилых зон первоочередных объектов капитального строительства в Центральном жилом планировочном районе города.

Первоочередные мероприятия развития производственных зон,

коммунальных зон

-    организация территорий новых производственных,                     коммунально-складских объектов в соответствии с ранее выполненными отводами;

-   расширение существующего городского кладбища в соответствии с ранее выполненным отводом.

3.3. Объекты капитального строительства, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления

Основные направления развития системы социального и культурно-бытового обслуживания населения базируются на использовании сложившейся системы обслуживания с использованием мероприятий по реконструкции отдельных объектов, в отдельных случаях перепрофилирования существующих объектов, использования как встроенно-пристроенных помещений для размещения в основном объектов повседневного спроса, так и отдельно стоящих объектов периодического и эпизодического обслуживания, размещаемые в центрах планировочных районов.

Прогноз потребности в основных учреждениях социально-культурного, спортивного и коммунального назначения, благоустройства территории города с планируемыми параметрами их развития, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления приведен в таблице  3.3.1

Объекты капитального строительства, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления, отображены на «Схеме планируемого размещения иных объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления городского округа Электрогорск».

Планируемые объекты капитального строительства, необходимые для  осуществления полномочий органов местного самоуправления

Таблица 3.3.1

| Поз. | Объекты капитального строительства | Территория, га | Расположение | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северный планировочный район |  |  |  |  |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольное образовательное учреждение на 120 мест | 0,4 | северо-восточнее школы № 14 со сносом ветхих жилых домов между ул. Пионерской и Комсомольской | Расчетный срок, 2020 год |
| 1.2 | Дошкольное образовательное учреждение на 100 мест | 0,4 | на территории планируемой малоэтажной жилой застройки в западной части планировочного района | Перспектива |
| 1.3 | Общеобразовательная школа на 625 мест | 2,0 | на территории ветхой школы № 14 по ул. Ленина | Первая очередь, 2013 год |
| 2. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция Дома культуры | 0,8 | по ул. Пионерская | Первая очередь, 2013 год |
| 2.2 | Информационно-библиотечный центр на 60 тыс. томов | - | в реконструируемом здании по ул. Ленина, 14 | Первая очередь, 2013 год |
| 2.3 | Музейно-выставочный комплекс | - | в планируемом здании административно-делового назначения по ул. Энгельса на месте сноса ветхой застройки | Перспектива |
| 3. Физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция существующего стадиона им. Классона и строительство крытого спортивного комплекса | 2,5 | по ул. Калинина | Первая очередь, 2013 год |
| Центральный планировочный район |  |  |  |  |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольное образовательное учреждение на 120 мест | 0,4 | на территории планируемой многоэтажной жилой застройки в районе оз. Стахановское | Первая очередь, 2013 год |
| 1.2 | Дошкольное образовательное учреждение на 280 мест | 0,9 | в районе планируемой среднеэтажной жилой застройки (мкр. ЭНИЦ) | Расчетный срок, 2020 год |
| 1.3 | Дошкольное образовательное учреждение на 80 мест | 0,5 | на территории планируемой среднеэтажной, малоэтажной жилой застройки в южной части планировочного района | Перспектива |
| 1.4 | Дошкольное образовательное учреждение на 80 мест | 0,5 |  |  |
| 1.5 | Общеобразовательная школа со спортивным уклоном на 1000 жителей | 3,1 | по ул. Советская | Первая очередь, 2013 год |
| 1.6 | Детский центр дополнительного образования | 0,1 | на территории парковой зоны в районе оз. Стахановское | Первая очередь, 2013 год |
| 1.7 | Детский центр дополнительного образования | 0,3 | в южной части планировочного района (в районе планируемого общегородского стадиона) | Перспектива |
| 1.8 | Реконструкция МОУ прогимназии № 1 (пристройка спортзала) | - | ул. Советская | Первая очередь, 2013 год |
| 1.9 | Реконструкция коррекционной школы № 2 (пристройка к школе) | - | Ул. Советская | Первая очередь, 2013 год |
| 2. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 2.1 | Культурно-развлекательный комплекс | 0,99 | в районе оз. Стахановское по ул. Советская | Первая очередь, 2013 год |
| 2.2. | Строительство нового здания библиотеки вместо ветхого здания | 0,1 | по ул. Советская | Расчетный срок, 2020 год |
| 2.3 | Строительство объекта социально-культурного назначения | 0,3 | Севернее ул. Кржижановского | Расчетный срок, 2020 год |
| 3. Физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном | 1.7 | в районе оз. Стахановское | Первая очередь, 2013 год |
| 3.2 | Спортивные площадки | 0,7 | в районе оз. Стахановское | Первая очередь, 2013 год |
| 3.3 | Строительство крытого спортивного комплекса | 0,2 | в южной части планировочного района (зона общегородского стадиона) | Перспектива |
| 3.4 | Строительство общегородского стадиона с трибуной и спортивных площадок | 3,0 | в южной части планировочного района | Перспектива |
| 4. Торговые, общественно-деловые и административные учреждения |  |  |  |  |
| 4.3 | Многофункциональный центр с размещением объектов торговли, общественного назначения, общественного питания | 0,6 | в районе площади Советская | Первая очередь, 2013 год |
| 4.4 | Административно-деловой центр (здание администрации) | 0,6 | ул. Советская | Расчетный срок, 2020 год |
| Восточный планировочный район |  |  |  |  |
| 1. Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция больничного комплекса со строительством многопрофильного стационара на 120 коек | 6,3 | в северной части планировочного района | Первая очередь, 2013 год |
| На территории городского округа (вне планировочных районов) |  |  |  |  |
| 1. | Расширение существующего городского кладбища | 10,3 |  | Первая очередь, 2013 год |
| 2. | Расширение существующих пождепо | - | на терриории коммунально-производственной зоны | Расчетный срок, 2020 год |

- 3.4   Зоны с особыми условиями использования территории

На «Схеме зон с особыми условиями использования территории городского округа Электрогорск» отображены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на использование этих территорий при осуществлении градостроительной деятельности. К ним относятся ограничения, утверждаемые в составе схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, зоны с особыми условиями использования территории, территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (отображены на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий»).

К зонам с особыми условиями использования территории городского округа Электрогорск относятся:

-  санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ);

-  санитарно-защитные зоны  гражданских захоронений (кладбищ);

-  водоохранные зоны, прибрежно-защитные полосы, береговые полосы озер, рек, прудов;

-  зоны акустического дискомфорта от автомобильных дорог, улиц города и железной дороги «Ленская-Электрогорск» Горьковского направления МЖД;

-  расчетные зоны загрязнения атмосферного воздуха, превышающие 1ПДК, от промышленных предприятий;

-  предполагаемые зоны месторождения фосфоритов «Зареченская прогнозная площадь»;

-  территории объектов культурного наследия;

-  полосы отвода автомобильных дорог и железной дороги «Ленская-Электрогорск» Горьковского направления МЖД;

-  охранные зоны магистральных линейных инженерных сооружений и инженерных объектов;

3.5 Сохранение объектов историко-культурного наследия

В соответствии с перечнем объектов культурного наследия по данным Министерства культуры МО на сегодняшний день на территории городского округа Электрогорск находятся на государственной охране памятник истории  регионального значения и вновь выявленный памятник архитектуры:

- Памятник истории регионального значения –  здание дома № 20 по ул. Ленина, в котором в 1912-1914  гг. жил инженер Р.Э. Классон и бывали Г.М. Кржижановский и Л.Б. Красин.

- Памятник архитектуры вновь выявленный – дом культуры по ул. Пионерская, д. 6а ,1934 г., архитекторы братья Веснины.

Двухэтажный деревянный жилой дом с мансардой был выстроен в жилой зоне старой части города по ул. Ленина, где жил и трудился над строительством электростанции Р.Э. Классон с 1912 г. по 1926 г. Здесь также останавливались и жили специалисты-строители электростанции – И.И. Радченко, Г.М. Кржижановский, А.В. Винтер, Л.Б. Красин и др. Этот дом сохранился до настоящего времени и является исторической памятью-напоминанием  об основателе районной электростанции, послужившей формированию будущего города Электрогорска.

Необычной шведской архитектуры с ассиметричной крышей, здание построено с площадью застройки 140 кв.м. и общей площадью дома 238 кв.м.

В проекте генерального плана предлагаются комплексные работы по реставрации  и капитальному ремонту здания дома с последующим размещением в нем историко-краеведческого музея города.

Другой достопримечательностью Электрогорска является дом культуры. Он расположен в живописном месте старого квартала города, рядом с общегородской парковой территорией и озером. Клуб являлся и является центром культурной жизни города.

Здание было построено в 1934 году энергетиками ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона по проекту братьев Весниных. Конструкция здания характерна для клубной архитектуры с четкими геометрическими формами 20-30-х годов прошлого века.  Это пример советской архитектуры эпохи конструктивизма. В клубе имеется зрительный зал на 600 мест, комнаты для кружковой работы, буфет, библиотека с читальным залом и т.п. В 1960 году была выполнена пристройка к клубу, где располагался спортзал.

В настоящее время проводятся техническое переоснащение и капитальный ремонт дома культуры в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 04.05.2007г. № 345/16 «О дополнительных мерах по обеспечению проведения проектно-изыскательских работ, реконструкции, капитального ремонта и технического переоснащения культурно-досуговых объектов в 2007-2010 годах».

«Программой социально-экономического развития на 2009-2013 годы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов городского округа Электрогорск» предусмотрено дополнительное финансирование на ремонт наружных инженерных сетей параллельно с областным финансированием проведения проектно-изыскательских работ, капитального ремонта и технического переоснащения здания.

На «Схеме зон с особыми условиями использования территории» отображены территории объекта культурного наследия регионального значения - здания дома Р.Э. Классона) и вновь выявленного памятника архитектуры - дома культуры, арх. братья Веснины).

3.6. Мероприятия по охране окружающей среды

С целью минимизации негативного экологического воздействия на окружающую среду и улучшения её качества в сочетании с достижением более высокого уровня комфортности проживания, необходимо проведение широкого комплекса мероприятий по охране окружающей среды, осуществляемых как на муниципальном уровне, так и при взаимодействии с областными и федеральными органами власти. Помимо технологических природоохранных мероприятий, проводимых на предприятиях, значительная часть экологических проблем может быть решена планировочными и градостроительными средствами (таблица 1).

- Мероприятия  по охране окружающей среды

городского округа Электрогорск

Таблица 3.6.1

| Поз. | Территории и объекты, требующие проведения мероприятий | Мероприятия по охране окружающей среды | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по снижению негативного воздействия производственных предприятий на окружающую среду |  |  |
| 1.1 | Северо-западная промышленная зона | Разработка проекта единой санитарно-защитной зоны, при необходимости - реализация мероприятий по сокращению ее размеров до границ объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды (многоэтажная жилая застройка по ул.Свердлова, индивидуальная жилая застройка по ул.1-я Юго-Западная и др). | Первая очередь |
| 1.2 | Сохраняемые промышленные предприятия (прежде всего, объекты топливно-энергетического и фармацевтического комплекса 1-3 класса опасности) | Разработка проектов обоснования ориентировочных размеров СЗЗ с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на окружающую среду. Результаты расчетов необходимо подтвердить натурными исследованиями и измерениями, при необходимости осуществить мероприятия по снижению вредного воздействия на окружающую среду | Первая очередь |
| 1.3. | Все планируемые производственные и коммунально-складские объекты | Размещение предприятий, отвечающих современным требованиям экологической безопасности. Исключить размещение объектов пищевой и фармацевтической отрасли внутри СЗЗ объектов иных отраслей. | Первая очередь, расчетный срок |
| 1.4 | Планируемый объект пищевой отрасли на ул.Классона | Размещение предприятия не выше 5 класса санитарной опасности. | Первая очередь |
| 1.5 | Планируемые производственные и коммунально-складские объекты в составе северной промышленной зоны | Выдержать СЗЗ до границ индивидуальной жилой застройки по ул.Классона и к северу от промзоны. | Расчётный срок |
| 1.6 | Планируемые производственные и коммунально-складские объекты в составе северо-западной промышленной зоны | Выдержать СЗЗ до границ индивидуальной жилой застройки по ул.1-я Юго-Западная. | Расчётный срок |
| 2 | Мероприятия по ограничению шумового воздействия |  |  |
| 2.1 | Участки существующей и планируемой жилой застройки, расположенные в зонах акустического дискомфорта вдоль улиц Советская, Буденного, автодорог «М-7 «Волга» - Электрогорск» и А-108 «МБК» | Формирование полос защитного озеленения, мероприятия по ограничению скоростного режима движения автотранспорта. Установка в зданиях шумозащитных окон | Первая очередь, расчетный срок |
| 3 | Мероприятия по защите поверхностных и подземных водных объектов от загрязнения |  |  |
| 3.1. | - Система бытовой канализации | Строительство собственных очистных сооружений бытовой канализации в южной части округа | Расчётный срок |
| 3.2. | - Система очистки поверхностного стока | Полный охват застроенных территорий системой ливневой канализации с последующим отводом стоков на очистные сооружения, обеспечивающие степень очистки до норм сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения. | Все этапы реализации |
| 3.3. | - Все существующие и планируемые промышленные площадки | Организация ливневой канализации с последующим перехватом и очисткой стока до установленных санитарных норм на локальных очистных сооружениях. | Все этапы реализации |
| 3.4. | - Существующие и проектируемые водозаборные узлы | Организация поясов санитарной охраны. | Все этапы реализации |
|  | - Водоохранные зоны рек Вырка, Чернавка, ручьев-притоков | Проведение комплекса мероприятий по улучшению санитарного состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос, экологическая реабилитация нарушенных участков (ликвидация несанкционированных свалок, выпусков неочищенных сточных вод). Рекреационно-природоохранный приоритет использования водоохранных зон. | Первая очередь |
| 4 | Мероприятия по санитарной очистке территории |  |  |
| 4.1 | - Территория городского округа | Организация новых площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов во всех районах городского округа. Оборудование пунктов приёма вторсырья. Использование для захоронения ТБО ближайших полигонов, например, «Быково» (Павлово-Посадский м/р) или «Малая Дубна» (Орехово-Зуевский м/р). Разработка Генеральной схемы сбора и удаления отходов на территории городского округа. | Все этапы реализации |
| 4.2. | - Территория закрытого полигона «липовая Грива» | Рекультивация нарушенных земель в полном объеме. Размещение мусоросортировочного комплекса | Расчетный срок |
| 5. | Мероприятия по формированию системы природно-рекреационных территорий: |  |  |
| 5.1. | - Существующие и планируемые особо охраняемые природные территории регионального значения - государственный природный заказник «Сосняки Электрогорского лесничества», а также природная экологическая (транзитная) территория. | Использование территорий в соответствии с режимом ООПТ | Все этапы реализации |
| 5.2 | - Планируемая ООПТ местного значения "Школьный сосновый бор" | Разработка и утверждение Положения об ООПТ, Паспорта ООПТ с указанием режима использования территории. Организация ООПТ, информирование заинтересованных лиц через сообщение в прессе, вынесение на местность границ памятника природы путём установки информационных аншлагов, установка заграждений, контроль над соблюдением режима охраны ООПТ. | Первая очередь |
| 5.3 | - Городские леса | Улучшение санитарного состояния городских лесов. Создание службы содержания и охраны городских лесов, обеспечивающей проведение лесоустройства и разработку лесных регламентов на основе лесного плана. | Первая очередь |
|  |  | Увеличение рекреационной ёмкости городских лесов общего пользования за счет проведения комплексных лесотехнических мероприятий, планирования рекреационных нагрузок, проведения благоустройства мест кратковременного отдыха. | Расчётный срок |
| 5.4 | - Озеленённые территории общего пользования | Увеличение обеспеченности населения городского округа насаждениями общего пользования за счёт создания новых парков, скверов, аллей и зон отдыха, благоустройства и озеленения водоохранных зон водных объектов. Формирования единой системы городских озеленённых территорий за счёт создания соединительных зелёных коридоров (бульваров, аллей, уличного озеленения) внутри жилых районов, между отдельными районами и городскими рекреационными зонами. | Расчётный срок |
| 6. | Инженерно-геологические мероприятия |  |  |
| 6.1. | - Участки существующей и планируемой городской застройки в составе округа | Определение зон, наиболее подверженных процессам подтопления и заболачивания путем проведения комплексных изысканий. Осуществление общей защиты застроенных участков от подтопления, в том числе организация перехватывающих дренажей, противофильтрационных завес, вертикальной планировки территории с организацией поверхностного стока, прочистки открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевой канализации и регулирования уровенного режима водных объектов. Организация системы мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты. | Все этапы реализации |

- 3.7. Мероприятия по развитию транспортной  инфраструктуры

Мероприятия по развитию магистральной улично-дорожной сети городского поселения отображены в таблице и включают:

1. Строительство магистральных улиц районного значения в городском поселении, направленное на улучшение транспортного обслуживания и связанности сложившихся и планируемых районов жилой и промышленной застройки;

2. Реконструкция существующих магистральных улиц;

3. Реконструкция существующих и строительство новых улиц местного значения;

4. Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры (АЗС, 	СТО, гаражи)

5. Локальные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры представлен в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ (строительство/ реконструкция) | Технические характеристики | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты регионального значения* |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога «М-7 «Волга» - Электрогорск» (в границах города ул. Советская) | Реконструкция | Протяжённость – 4,15 км, 4 полосы движения. | На расчётный срок Генерального плана |
| 2 | АЗС ООО «Мега-Ойл» на автомобильной дороге «ул. Буденного – Ярославское шоссе» | Строительство | В соответствии с проектом | На расчётный срок Генерального плана |
| 3 | АГЗС на автомобильной дороге «Кузнецы – Тимково – Мамонтово» – Васютино – Электрогорск» | Строительство | В соответствии с проектом | На расчётный срок Генерального плана |
|  | Объекты местного значения |  |  |  |
| 4 | Автомобильная дорога «ул. Буденного – Ярославское шоссе» | Реконструкция | Протяжённость – 2,92 км, 2 полосы движения. | На расчётный срок Генерального плана |
| 5 | г. Электрогорск, ул. Буденного | Реконструкция | Протяжённость – 0,98 км, 2 полосы движения. | На расчётный срок Генерального плана |
| 6 | г. Электрогорск, продолжение ул. Кржижановского до ул. Ухтомского | Строительство | Протяжённость – 1,1 км, 2 полосы движения. | Объект 1-ой очереди строительства |
| 7 | г. Электрогорск, ул. Ухтомского | Строительство | Протяжённость – 0,43 км, 2 полосы движения. | Объект 1-ой очереди строительства |
| 8 | г. Электрогорск, продолжение ул. Бузымянная до автомобильной дороги Кузнецы-Тимково-Мамонтово» - Васютино-Электрогорск» | Строительство | Протяжённость – 1,0 км, 2 полосы движения. | На расчётный срок Генерального плана |
| 9 | г. Электрогорск, улица от ул. Советской до ул. Кржижановского | Строительство | Протяжённость – 1,3 км, 2 полосы движения. | На расчётный срок Генерального плана |
| 10 | г. Электрогорск, улица от ул. Советской до ул. Ухтомского | Строительство | Протяжённость – 0,66 км, 2 полосы движения. | Объект 1-ой очереди строительства |
| 11 | г. Электрогорск, ул. Советская (до ул. Островского) | Реконструкция | Протяжённость – 0,4 км, 2 полосы движения. | На расчётный срок Генерального плана |
| 12 | г. Электрогорск, ул. Классона | Реконструкция | Протяжённость – 0,55 км, 2 полосы движения. | На расчётный срок Генерального плана |
| 13 | г. Электрогорск, ул. Пушкина | Реконструкция | Протяжённость – 0,51 км, 2 полосы движения. | На расчётный срок Генерального плана |
| 14 | г. Электрогорск, пер. Невского | Реконструкция | Протяжённость – 0,18 км, 2 полосы движения. | На расчётный срок Генерального плана |
| 15 | г. Электрогорск, ул. Кржижановского | Реконструкция | Протяжённость – 0,7 км, 2 полосы движения. | На расчётный срок Генерального плана |
| 16 | г. Электрогорск, ул.. Св. Константина | Реконструкция | Протяжённость – 0,46 км, 2 полосы движения. | На расчётный срок Генерального плана |
| 17 | г. Электрогорск, ул. Безымянная | Реконструкция | Протяжённость – 0,66 км, 2 полосы движения. | На расчётный срок Генерального плана |
| 18 | Существующие улицы в жилой застройке | Реконструкция | В соответствии с проектом | На расчётный срок Генерального плана |
| 19 | Восточный объезд города от ул. Советской до планируемых территорий в районе лаборатории «Белый мох» | Строительство | Протяжённость – 6,15 км, 2 полосы движения. | На расчётный срок Генерального плана |
| 20 | Улицы и дороги в проектируемых районах многоэтажной застройки | Строительство | В соответствии с проектом | На расчётный срок Генерального плана |
| 21 | Улицы и дороги в проектируемых районах индивидуальной жилой застройки | Строительство | В соответствии с проектом | На расчётный срок Генерального плана |
| 22 | Гаражи и пункты облуживания автомобильного транспорта в новых и реконструируемых районах | Строительство | В соответствии с проектом | На расчётный срок Генерального плана |

* - Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры регионального значения приводятся в информационных целях и утверждению не подлежат.

Улицы и дороги федерального и регионального значения соответствуют:

- постановлению Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;

- постановлению Правительства Московской области от 5 августа 2008 г. № 653/26 «О Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области» (в ред. Постановлений Правительства МО от 08.12.2008 N 1081/48, от 07.06.2010 N 419/22, от 21.09.2010 N 807/45, от 21.10.2010 N 922/50, с изм., внесенными постановлением Правительства МО от 23.04.2009 N 314/14);

- постановлению Правительства Московской области от 22 декабря 2009 г. № 1141/54 «О признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере строительства и реконструкции Центральной кольцевой автомобильной дороги».

Планируемые зоны транспортной инфраструктуры

Формирование зон транспортной инфраструктуры направлено на создание транспортно-коммуникационного каркаса города, обеспечивающего связь жилых районов с местами приложения труда, центрами обслуживания и местами отдыха и спорта, а также с транзитными внешними магистралями и остановочными пунктами.

Зонами транспортной инфраструктуры на территории городского поселения Электрогорск являются (см. «Схему планируемого функционального зонирования территории городского поселения»):

- зоны городских улиц (общегородских, районных, жилых улиц и площадей);

- зоны автомобильных дорог регионального значения;

- зоны объектов обслуживания автотранспортных средств.

3.8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

городского округа  Электрогорск

|  | Мероприятия | Параметры развития | Этапы строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Реконструкция ВЗУ-1(в составе двух площадок) с увеличением суммарной мощности ВЗУ-1 до 7,0 тыс. м3/сутки; | - перебуривание четырех артезианских скважин, - строительство одной новой артезианской скважины | I очередь |
| 1.2 | Включение в городскую систему хозяйственно-питьевого водоснабжения ВЗУ «ЭНИЦ» | - расконсервация двух существующих артезианских скважин и станции обезжелезивания; - строительство трех новых артезианских скважин, насосной станции II подъема, двух резервуаров чистой воды по 3000 м3 и хлораторной | Расчетный срок Перспектива |
| 1.3 | Реконструкция ВЗУ-3 с увеличением территории; мощность ВЗУ-3 составит 1,0 тыс. м3/сутки | - перебуривание одной существующей артскважины; - строительство одной дополнительной артскважины, станции обезжелезивания, двух резервуаров чистой воды по 500 м3, насосной станции II подъема и хлораторной | Расчетный срок |
| 1.4 | Строительство нового ВЗУ-4нов. мощностью 3,0 тыс. м3/сутки в восточной части городского округа | - строительство трех артезианских скважин, станции обезжелезивания, двух резервуаров чистой воды по 1500 м3, насосной станции II подъема и хлораторной | Расчетный срок |
| 1.5 | Ликвидация существующего ВЗУ-4 |  | Расчетный срок |
| 1.6 | Исключить ВЗУ-2 из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа т.к. ВЗУ-2 расположен в СЗЗ предприятий; предусмотреть подачу артезианской воды от ВЗУ-2 только для технологических нужд предприятий |  | Расчетный срок |
| 1.7 | Строительство водоводов, перекладка и строительство сетей хозяйственно-питьевого водопровода диаметрами от 100 мм до 500 мм общей протяженностью около 28,0 км | 1,20 км 22,0 км 5,0 км | I очередь Расчетный срок Перспектива |
| 1.8 | Выполнение проекта «Схема водоснабжения городского округа Электрогорск» с гидравлическим расчетом городской водопроводной сети, увязкой работы насосного оборудования водопроводных насосных станций на основе утвержденных решений генерального плана |  | I очередь |
| 2 | Бытовая канализация |  |  |
| 2.1 | Выполнение проектных работ «Схема бытовой канализации городского округа Электрогорск» и «Технологический проект очистных сооружений бытовой канализации городского округа Электрогорск» на основе утвержденных решений генерального плана с гидравлическим расчетом централизованной сети бытовой канализации и увязкой работы насосного оборудования всех городских КНС |  | I очередь |
| 2.2 | Строительство городских ОС полной биологической очистки мощностью 20,0 тыс. м3/сутки | 1 комплекс ОС с блоком глубокой доочистки стоков, блоком механического обезвоживания и термической обработки и сушки осадка; | Расчетный срок |
| 2.3 | Рконструкция ЦКНС и всех городских КНС с заменой насосного оборудования и увеличением мощности | - ЦКНС, КНС-4 и КНС-5 с заменой насосного оборудования и увеличением мощности насосных станций. Мощность ЦКНС составит 20,0 тыс. м3/сутки, мощность КНС-4 – 9,0 тыс. м3/сутки и мощность КНС-5 – 6,0 тыс. м3/сутки. При реконструкции ЦКНС выполнить работы по увеличению глубины приемного резервуара; - КНС-3, КНС-7 и КНС-8 с заменой насосного оборудования и увеличением мощности насосных станций. Мощность КНС-3 составит 20,0 тыс. м3/сутки, мощность КНС-7 – 9,0 тыс. м3/сутки и мощность КНС-8 – 6,0 тыс. м3/сутки | I очередь Расчетный срок |
| 2.4 | Сроительство новой КНС-10 нов. и КНС-11 для 100 % обеспечения канализования всей застройки в восточной части города | - КНС-10 нов. мощностью 6,0 тыс. м3/сутки и КНС-11 мощностью 4,0 тыс. м3/сутки | Расчетный срок |
| 2.4 | Строительство КНС-12 в южной части городского округа после 2020 г. | КНС-12 мощностью 5,0 тыс. м3/сутки | Перспектива |
| 2.5 | Перекладка главного напорного коллектора в две нитки диаметрами по 600 мм от ЦКНС до новых городских ОС | протяженность около 4,0 км | Расчетный срок |
| 2.6 | Строительство вторых ниток существующих напорных коллекторов от канализационных насосных станций | - реконструкция напорных коллекторов от КНС-4 иаметрами 2х 400 мм, от КНС-5 диаметрами 2х 500 мм; - реконструкция напорных коллекторов от КНС-3, КНС-7, КНС-8 и КНС-9 со строительством вторых ниток диаметрами от КНС-3 диаметрами 2х 500 мм | I очередь Расчетный срок |
| 2.7 | Строительство новых сетей бытовой канализации и перекладка существующих ветхих и недостаточных по пропускной способности коллекторов диаметрами от 150 мм до 500 мм общей протяженностью около 51,0 км | 6,0 км 45,0 км 7,0 км | I очередь Расчетный срок Перспектива |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |
| 3.1 | Разработка «Схемы теплоснабжения городского округа Электрогорск» | - | I очередь |
| 3.2 | Модернизация оборудования на ГРЭС-3 (замена котлоагрегатов) | Без увеличения тепловой мощности (244,9 Гкал/час) | Расчётный срок |
| 3.3 | Теплоснабжение Северо-восточной коммунально-промышленной зоны возможно осуществить по двум вариантам: либо путем подключения к существующим тепловым сетям от ГРЭС-3 с перекладкой теплотрассы, находящейся на балансе ОАО «ЭОЭЗ «Элеон» с увеличением диаметров, либо от новой производственно-отопительной котельной | Производительность на перспективу 56,0 Гкал/час, в том числе на расчётный срок 21,0 Гкал/час, в том числе 2,7 Гкал/час на I очередь | Все этапы реализации Генерального плана |
|  | Теплоснабжение Западной коммунально-промышленной зоны возможно осуществить по двум вариантам: либо путем подключения к тепловым сетям от ГРЭС-3, эксплуатируемым МУП «Коммунальщик», либо от новой производственно-отопительной котельной | Производительность 2,0 Гкал/час | I очередь |
|  | Теплоснабжения Южной коммунально-промышленной зоны возможно осуществить по двум вариантам: либо путём подключения к тепловым сетям, находящимся на балансе ПК «Корпорации «Электрогорскмебель, либо от новой производственно-отопительной котельной | Производительность 2,2 Гкал/час | Расчётный срок |
|  | Подключение планируемых промышленно-коммунальных потребителей к тепловым сетям ГРЭС позволит повысить энергоэффективность, экономичность расхода топлива станции. В случае децентрализации существующей системы, путём подключения потребителей к котельным, расположенным в непосредственной близости от них, позволит сократить потери тепловой энергии при передаче от генерирующего центра. Вопрос о принятии того или иного варианта должен быть проработан в «Схеме теплоснабжения городского округа Электрогорск», и только после технико-экономического обоснования можно сделать вывод о рентабельности и реализации одного из вариантов |  |  |
| 3.4 | Реконструкция центрального теплового пункта, расположенного на территории ГРЭС-3 | 1 шт. | Расчётный срок |
| 3.5 | Реконструкция (полное восстановление) и ввод в эксплуатацию теплового пункта ТП-3 для обеспечения потребностей отопления и горячего водоснабжения в домах по ул. Горького и ул. Ухтомского | 1 шт. | I очередь |
| 3.6 | Реконструкция тепловых пунктов, в том числе: капремонт баков-аккумуляторов горячей воды и замена циркуляционных насосов (на ТП № 1, ТП № 2, ТП № 4), установка дополнительных секций бойлера и устройство аккумулирующего бака (на ТП №1); установка баков-аккумуляторов горячей воды и замена циркуляционных насосов (на ТП № 5 и ТП № 6), устройство резервуара чистой воды (на ТП № 5), установка циркуляционного насоса (на ТП № 6), замена циркуляционных насосов (на ТП № 8); | 6 шт. | I очередь |
| 3.7 | Автоматизация всех тепловых пунктов с выводом информации о состоянии технологического оборудования и параметров на центральный диспетчерский пункт | 8 шт. | Расчётный срок |
| 3.8 | Реконструкция с модернизацией оборудования и переводом на газовое топливо котельной воинской части № 3111 в настоящее время работающей на мазуте | Без увеличения тепловой мощности | I очередь |
| 3.9 | Строительство котельной в Северном жилом планировочном районе для теплоснабжения общественного центра в зоне планируемой малоэтажной жилой застройки | Производительность 1,2 Гкал/час | Перспектива |
| 3.10 | Строительство ЦТП, либо устройство ИТП | Всего 7 шт. (количество и мощность определяется при разработке проекта планировки территории): 1 ЦТП- 1-я очередь, 3 ЦТП – расчётный срок, 3 ЦТП - перспектива | Все этапы реализации Генерального плана |
| 3.11 | Установка приборов учёта тепловой энергии |  | Все этапы реализации Генерального плана |
| 4 | Газоснабжение |  |  |
| 4.1 | Строительство газопроводов среднего давления (0,3 МПа) к площадкам малоэтажного и индивидуального строительства в Северном планировочном районе, со строительством ГРП на площадке | Протяжённость 3,7 км, в том числе 2,4 км 3 ГРП, в том числе 1 ГРП | Перспектива Расчетный срок Перспектива Расчетный срок |
| 4.2 | Строительство газопровода среднего давления (0,3 МПа) к котельной для теплоснабжения административно-общественного здания (Северный планировочный район). | Протяжённость 0,6 км | Перспектива |
| 4.3 | Строительство газопровода среднего давления (0,3 МПа) к кварталам средне- и малоэтажной застройки, со строительством ГРП на площадке (Центральный планировочный район) | Протяжённость 1,6 км 2 ГРП | Расчетный срок |
| 4.4 | Строительство газопровода среднего давления (0,3 МПа) к существующей котельной воинской части (Центральный планировочный район). | Протяжённость 0,6 км | Расчетный срок |
| 4.5 | Строительство газопровода среднего давления (0,3 МПа) к проектируемой площадке под ИЖС и строительство 2-х ГРП на площадке (Восточный планировочный район) | Протяжённость 1,2 км 2 ГРП | Расчетный срок |
| 4.6 | Строительство газопровода среднего давления (0,3 МПа) к проектируемой площадке под дачное строительство и строительство 2-х ГРП (юго-западная и северо-восточная часть города). | Протяжённость 4,76 км, в том числе 1,56 км 2 ГРП, в том числе 1 ГРП | Перспектива Расчетный срок |
| 4.7 | Реконструкция ГРС «Электрогорск» | 1 объект | 1-я очередь строительства |
| 5 | Электроснабжение |  |  |
| 5.1 | Замена турбины Т-6,3-16 на ГРЭС-3 на турбину Т-8 * | 8 МВт | 1-ая очередь |
| 5.2 | Строительство новой ПС-220/110/10 кВ «Электрогорск-1» (перспектива)* | Установка трансформаторов: 1х125 МВА; 2х40 (или 63) МВА | перспектива |
| 5.3 | Строительство заходов ВЛ-220 кВ на ПС «Электрогорск-1»* | 150 м по трассе | перспектива |
| 5.4 | Строительство заходов ВЛ-110 кВ на ПС «Электрогорск-1»* | 1,2 км по трассе | перспектива |
| 5.5 | Демонтаж участка двухцепной ВЛ-110 кВ от ГРЭС-3 на ПС «Городок» и ПС «Боровое»* | 4 км в границах поселения | перспектива |
| 5.6 | Перекладка в кабель участка двухцепной ВЛ-35 кВ «ГРЭС-3 – Б.Двор» и «ГРЭС-3 – Павлово» | 2,4 км | расчётный срок |
| 5.7 | Строительство новых РТП-6(10)/0,4 кВ на территориях планируемой застройки | 1 шт. | 1-ая очередь |
|  |  | 3 шт. | расчётный срок |
|  |  | 2 шт. | перспектива |
|  | Всего | 6 шт. |  |
| 5.8 | Строительство новых 2-х трансформаторных подстанций закрытого типа ТП-6(10)/0,4 кВ, либо реконструкция с расширением мощности на действующих сооружениях распределительной сети 6(10) кВ. Приводится минимально допустимая суммарная мощность устанавливаемых трансформаторов | 15,5 МВА | 1-ая очередь |
|  |  | 20,9 МВА | расчётный срок |
|  |  | 47,9 МВА | перспектива |
|  | Всего | 84,3 МВА |  |
| 5.9 | Прокладка распределительных сетей 6(10) кВ по схемам, соответствующим категории размещаемых потребителей и от питающих центров, указанных в технических условиях на электроснабжение ОАО «МОЭСК» | По проектам планировок застройки территории | На всех этапах разработки Генерального плана |
| 5.10 | Реконструкция существующих РП-6(10) кВ и ТП-6(10)/0,4 кВ | Определяется ответственными электроснабжающими организациями | На всех этапах разработки Генерального плана |
| 5.11 | Реконструкция и перекладка воздушных и кабельных питающих фидеров 6 и 10 кВ | Определяется ответственными электроснабжающими организациями | На всех этапах разработки Генерального плана |
| 6 | Связь (телефонизация и радиофикация) |  |  |
| 6.1 | Расширение телефонной ёмкости существующей автоматической телефонной станции (АТС) | Поэтапное увеличение ёмкости на 13 тыс. номеров. | В соответствии с очерёдностью строительства |
| 6.2 | Размещение на площадках нового строительства телефонных шкафов и оптических узлов. | Ориентировочно 10 телефонных шкафов | I очередь Расчётный срок Перспектива |
| 6.3 | Строительство телефонной канализации на площадках нового строительства | Протяжённость ≈3,8 км | I очередь-0,4 км Расчётный срок-1,1 км Перспектива-2,3 км |
| 6.4 | Докладка каналов в существующей телефонной канализации связи | По проекту | В соответствии с очерёдностью строительства |
| 6.5 | Резервирование земли для прокладки цифровых кабельных линий связи вдоль транспортной сети городского округа Электрогорск | По проекту | В соответствии с очерёдностью строительства |
| 6.6 | Стопроцентная радиофикация квартирного сектора (многоэтажные дома) в городском округе Электрогорск путем присоединения к действующей радиотрансляционной сети | 3,2 тыс. радиотрансляционных точек | В соответствии с очерёдностью строительства |
| 7 | Организация поверхностного стока |  |  |
| 7.1 | Строительство закрытой сети дождевой канализации | Протяжённость ≈25,3 км | I очередь -5,5 км Расчётный срок – 14,4 км Перспектива – 5,4 км |
| 7.2 | Строительство открытой сети дождевой канализации | Протяжённость ≈ 6,7 км | Расчётный срок – 1,5 км Перспектива – 5,2 км |
| 7.3 | Строительство очистных сооружений поверхностного стока на территории жилой застройки | 1 комплекс площадью 0,5 га 3 комплекса общей площадью 2,5 га | I очередь Расчётный срок |
| 7.4 | Строительство очистных сооружений поверхностного стока на территории коммунально-складских, общественно-деловых и производственных предприятиях | Количество объектов определяется на дальнейшей стадии проектирования | Все этапы строительства. |

Примечание:  * Мероприятия по развитию электрических сетей федерального и регионального значения приводятся в генеральном плане городского поселения Электрогорск в информационно-справочных целях.

# 3. 9. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Существу-ющее положение, 2010 год | Первая очередь, 2013 год | Расчётный срок, 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 21,1 | 21,5 | 22,0 |
| 1.2 | Возрастная структура | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % | 15,8 | 16,1 | 16,3 |
|  | - трудоспособный возраст | % | 63,5 | 61,9 | 61,4 |
|  | - старше трудоспособного возраста | % | 20,7 | 22,0 | 22,3 |
| 1.3 | Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 14,5 | 14,7 | 15,7 |
| 1.4 | Занято в отраслях экономики – всего, в том числе: | тыс. чел. % | 7,8 100 | 8,8 100 | 10,8 100 |
|  | - в производственной сфере | % | 71,8 | 65,9 | 64,8 |
|  | - в коммерческо-деловой сфере | % | 14,1 | 19,3 | 19,5 |
|  | - в социальной сфере | % | 14,1 | 14,8 | 15,7 |
| 1.5 | Сальдо трудовой маятниковой миграции | тыс. чел. | 1,9 | 1,4 | 0,8 |
| 2. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв. м % | 461,2 100 | 569,4 100 | 676,7 100 |
|  | - многоэтажный | тыс. кв. м % | 55,2 12,0 | 168,2 29,5 | 228,2 33,7 |
| 2.2 | - среднеэтажный | тыс. кв. м % | 319,7 69,3 | 319,7 56,2 | 371,7 54,9 |
| 2.3 | - малоэтажный | тыс. кв. м % | 55,0 11,9 | 49,6 8,7 | 31,9 4,7 |
| 2.4 | - индивидуальный | тыс. кв. м % | 31,3 6,8 | 31,9 5,6 | 44,9 6,7 |
| 2.5 | Объем нового жилищного строительства – всего, в том числе: | тыс. кв. м % | - | 113,6 100 | 255,6 100 |
|  | - многоэтажный | тыс. кв. м % | - | 113,0 99,5 | 173,0 67,7 |
|  | - среднеэтажный | тыс. кв. м % | - | - | 52,0 20,3 |
|  | - малоэтажный | тыс. кв. м % | - | - | 17,0 6,7 |
|  | - индивидуальный | тыс. кв. м % | - | 0,6 0,5 | 13,6 5,3 |
| 3. Социально- культурное и коммунально-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 652 | 753 | 770 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | мест | 2250 | 2903 | 2970 |
| 3.3 | Больничные стационары всех типов | коек | 178 | 256 | 261 |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещ./см. | 390 | 400 | 409 |
| 3.5 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | - | 430 | 440 |
| 3.6 | Спортзалы | кв. м пл.пола | - | 1290 | 1320 |
| 3.7 | Культурно-развлекательные центры | мест | 600 | 860 | 880 |
| 3.8 | Библиотеки | тыс. томов | 30,2 | 96,8 | 99,0 |
| 3.9 | Предприятия торговли | кв. м торг. пл. | 15727,7 | 15730 | 15730 |
| 3.10 | Предприятия общественного питания | мест | 238 | 860 | 880 |
| 3.11 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 77 | 108 | 110 |
| 3.12 | Пожарные депо | пож. автомоб. | - | 9 | 9 |
| 3.13 | Кладбища | га | 7,9 | 10,3 | 10,3 |
| 4. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 14,6 | 15,7 | 17,8 |
| 4.2 | Протяженность магистральных улиц - всего, в том числе: | км | 12,9 | 14,7 | 16,6 |
|  | – магистральных улиц общегородского значения | км | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | – магистральных улиц районного значения | км | 4,9 | 6,7 | 8,6 |
| 4.3 | Общая протяжённость улично-дорожной сети | км | 43,8 | 46,0 | 74,6 |
| 4.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобиль | 250 | 350 | 500 |
| 4.5 | АЗС | колонка | 11 | 16 | 21 |
| 5. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление воды питьевого качества | тыс. м3/сутки | 10,3 | 11,8 | 12,4 |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сутки | 9,8 | 10,6 | 11,2 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Расчетная нагрузка на шинах 10 кВ ЦП | МВт | 11,2 | 20,2 | 35,1 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Расход тепла по городскому поселению от централизованных систем | Гкал/час | 110,0 | 123,0 | 151,0 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребление газа (прирост)– всего, в том числе: | м3/час тыс. м3/год | - | 3130 9750 | 52300 372010 |
|  | - населением и на коммунально-бытовые нужды | м3/час тыс. м3/год | - | - | 110 240 |
|  | - котельные | м3/час тыс. м3/год | - | 2200 7020 | 4700 15030 |
|  | - отопление и горячее водоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки | м3/час тыс. м3/год | - | 150 410 | 5240 14910 |
|  | - ТЭС (по ул. Загородная и на территории больничного комплекса) | м3/час тыс. м3/год | - | - - | 34250 300000 |
| 5.6 | Телефонизация |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Емкость телефонной сети | тыс. номеров | 6,15 | 8,25 | 12,62 |
| 5.7 | Организация поверхностного стока |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Среднегодовой объём поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения поверхностного стока. | тыс.м3 /год | - | 63,4 | 331,5 |
| 6. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество бытовых отходов в благоустроенном жилом фонде | тыс.м3/год | 31,2 | - | 39,6 |
| 6.2 | Количество контейнеров для ТБО | шт | - | - | 270 |

Параметры социального и экономического развития являются прогнозными оценками и приводятся в Генеральном плане в информационно-справочных целях